Przedmiar robót  Ogrodzenie Pasterka 2                                                                      załącznik nr 2

|  | Podst. | Opis i wyliczenie | jm | razem | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-02 1802-02 ANALOGIA | Ogrodzenie z gotowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych ogniowo malowanych proszkowo, w kolorze brązowym RAL 8007;8011 wysokość paneli 1,5 m.,szer.paneli 2,5 m, słupki 60x40x2mm dł 2,2m osadzonych w gniazdach cokołów, 3 szt.obejmek na każdy słupek | m | 199 |  |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 m2 i głebokości do 0,7 m(kat.gr III) - | Dół . | 92 |  |  |  |
| 3. | KNR 2-23 0404-03 ANALOGIA | Ogrodzenia - brama stalowa rozwieralna ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze brązowym RAL 6005 Konstrukcja ramy 40x40x2 mm.lub 50x50x2 mm lub 50x30x2 mm, Wypełnienie profil. wyposażona w zamek kompletny z klamką oraz rygiel i komplet mocowań i zaślepek. Wymiar 418x150cm. | szt. | 1 |  |  |  |
| 4. | KNR 2-23 0404-04 ANALOGIA | Ogrodzenie – furtka stalowa konstrukcję ramy wykonać z kształtownika o profilu zamkniętym 40x40x2 mm.lub 50x50x2 wypełnienie panel ocynkowana ogniowo oraz malowanej proszkowo w kolorze brązowym RAL 6005 wyposażona w zamek kompletny z klamką, Wymiar 150 x 150 cm | szt | 3 |  |  |  |
| 5. | Kalkulacja własna | Karczowanie , krzaków, chwastów na długości ogodzenia szer.30 cm 0,3 x 200,78 | m2 | 60,21 |  |  |  |
| 6. | KNR 4-01 0427-07 analogia | Rozebranie przęseł drewmnianych ogrodzenia | M2 | 208,00 |  |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-02 analogia | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl. 1 km. Grunt kat III | m3 | 9,66 |  |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0108-04 analogia | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi za każdy nastepny 1 km Krotność = 14 | M3 | 9,66 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |