Załącznik nr 2 do formularza ofertowego (ZD.225.2.2018)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budynek nr 1 „Pod lasem” prace budowlane konieczne:** | | Termin wykonania\* |
| 1 | Malowanie klatki schodowej i jadalni, |  |
| 2 | Renowacja poręczy metalowych na klatce schodowej, |  |
| 3 | Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej, |  |
| 4 | Odnowienie schodów wejściowych do budynku wraz ze stolarką drzwiową |  |
| 5 | Murek przed wejściem do budynku do naprawy, popękane płytki chodnikowe do wymiany, |  |
| 6 | Uzupełnienie i renowacja elementów drewnianych elewacji szczytowej i podbitki dachu, |  |
| 7 | Konserwacja i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obróbek blacharskich na dachu, |  |
| 8 | Wymiana i naprawa rynien i rur spustowych, |  |
| 9 | Montaż płotków śniegowych, |  |
| 10 | Uzupełnienie płytek posadzkowych w jadalni, |  |
| 11 | Usunięcie przyczyny zawilgocenia ściany elewacji od strony kotłowni, |  |
| 12 | Remont pokoju nr 1 w zakresie usunięcia zawilgocenia ścian |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budynek nr 2 „Myśliwski” prace budowlane konieczne:** | | Termin wykonania\* |
| 1 | Wymiana wkładu kominkowego, |  |
| 2 | Malowanie klatki schodowej, |  |
| 3 | Renowacja poręczy metalowych na klatce schodowej, |  |
| 4 | Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej, |  |
| 5 | Odnowienie schodów wejściowych do budynku wraz ze stolarką drzwiową, |  |
| 6 | Naprawa murku przed wejściem do budynku oraz wymiana popękanych płyt chodnikowych, |  |
| 7 | Wymiana zniszczonych płytek podłogowych na tarasach oraz wykonanie obróbek blacharskich, |  |
| 8 | Konserwacja i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obróbek blacharskich na dachu, |  |
| 9 | Wymiana i naprawa rynien i rur spustowych, |  |
| 10 | Ocieplenie dachu, |  |
| 11 | Renowacja i uzupełnienie elementów drewnianych elewacji i podbitki dachu, |  |
| 12 | Renowacja i naprawa schodów i okładziny podcienia, |  |
| 13 | Renowacja kamiennych parapetów zewnętrznych, |  |
| 14 | Odnowienie ściany frontowej budynku w części murowanej, |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budynek nr 4 „budynek jadalni” i Budynek nr 4a „Budynek wielofunkcyjny” prace budowlane konieczne:** | | Termin wykonania\* |
| 1 | Konserwacja, ewentualna wymiana i malowanie dachu z blachy, remont i wymiana obróbek blacharskich na dachu, |  |
| 2 | Wymiana i naprawa rynien, rur spustowych i płotków śniegowych, |  |
| 3 | Renowacja i uzupełnienie elementów drewnianych podbitki dachu, |  |
| 4 | Naprawa kominów spalinowych i wentylacyjnych oraz sprawdzenie szczelności wkładu kominowego, |  |
| 5 | Renowacja i uszczelnienie drewnianej stolarki okiennej, |  |
| 6 | Naprawa i renowacja schodów wejściowych i stolarki drzwiowej do restauracji, |  |
| 7 | Renowacja ściany zewnętrznej od strony restauracji, |  |
| 8 | Naprawa i uszczelnienie drzwi wejściowych do pomieszczenia pralni, |  |
| 9 | Renowacja podmurówki z piaskowca; |  |
| 10 | Zabezpieczenie pomieszczeń przyziemia (w części pomieszczeń rekreacyjnych) przed zalewaniem w czasie intensywnych opadów deszczu, |  |
| 11 | Sprawdzenie sprawności drenażu i izolacji przeciwwilgociowej obiektu, |  |
| 12 | Pomieszczenie pralni – wymiana popękanych szyb w oknach, wymiana popękanych płytek ściennych i podłogowych, malowanie ścian i wymiana armatury i białego montażu, |  |
| 13 | Sprawdzenie szczelności rurociągu ciepłowniczego łączącego kotłownie z budynkiem nr 5 „Belweder”. |  |

\* termin wykonania liczony w miesiącach od daty zawarcia umowy